Schaltsymbole

Spannungsquelle (Batterie)

Universalspannungsquelle

Generator/Trafo

Schalter (immer in Ruhezustand gezeichnet[es fließt kein Strom]

Wechsler

Öffner

Taster

Wechseltaster

Öffentaster

Verbraucher

Lautsprecher

Signalgeber

Widerstand

Relais

Leuchtdiode

Der Stromkreis

Geöffneter Stromkreis

(es findet kein Stromfluss statt), da keine leitende Verbindung vorhanden ist )

Spannung (U) = Volt (Einheit)

Geschlossener Stromkreis

I (Strom) =A(Ampere [Einheit])
Die Lampe leuchtet da der Stromkreis geschlossen ist.

Merke: liegt nur an elektrisch leidenden Gegenständen an.

Arten und Formen von Spannungen

DC	UC	AC
oder	oder	oder
Direct Current	Universal Current	Alternating Current
Gleichstrom	Mischstrom	Wechselstrom

zu2see0ahJu@

Der Elektrische Widerstand

Spannungsabfall	Verengung	Spannnungsanstieg
Die Baustelle (Widerstand) setzt den Stromfluss (Autos)
ein Hindernis entgegen und bremst so den Stromfluss. An dem Widerstand (Baustelle) entsteht Wärme (Reibungshitze), diese entstandene Wärme nennt man Verlustleistung. Da sich die Verlustleistung aus Strom und Spannung zusammen setzt. Verursacht jeder Widerstand ein Spannungsabfall.

Arten von Widerständen

Kohleschichtwiderstände (Standard)

Kohleschichtwiderstände sind die Standardwiderstände, sie werden in der Elektronik ammeisten verbaut, da sie sehr günstig sind.

Nachteil:	sehr große Tolleranzen

Aufbau:

Metallschichtwiderstände:

Metallschichtwiderstände findet man überall dort wo ein hoher Qualitätsstandart gefordert wird.

Aufbau:

Isolationsschicht hat die Farbe Blau bis Hellblau
Vorteil: der Metallschichtwiderstand kann bei gleicher Masse mehr Verlustleistung vertragen.

Drahtwiderstände

Drahtwiderstände werden überall
dort eingesetzt wo hohe Verlustwiderstände einstehen.

Nachteil: streut Magnetfeld (Induktivität !!!) aufgrund der Bauart. Sehr schlecht für Hoch-Frequenz Technik

Schaltzeichen und Einheiten der Widerständen

Schaltzeichen für elektrischen Widerstand nach Din EN 60617

Schaltzeichen für Widerstände nach
ANSI

Die Widerstandswerte werden in Ohm angegeben

1mΩ	= 0,001Ω	Milliohm
1Ω	= 1Ω	Ohm
1kΩ	= 1000Ω	Kiloohm
1MΩ	= 1.000.000Ω	Megaohm

Ohmisches Gesetz

Formelzeichen	Einheit

Spannung	U	Volt
Strom	I	Amper
Widerstand	R	Ω Ohm

Spannung	Widerstand	Stromfluss

U = R * I	R = U / I	I = U / R
(Grundformel)

Leistungsberechnung

Formelzeichen	Einheit

Spannung	U	Volt
Strom	I	Amper
Leistung	P	Watt

Die elektrsche Leistung P, die in einem Bauelement umgesetzt wird, ist bei Gleichstrom das Produkt der Elektronischen Spannung U und der Stromstärke I.

P = U * I
Wegen des Ohmischen Gesetzes kann man U oder I auch anders ausdrücken.

P = I² * R	bzw	P = U²/R
Die Reihenschaltung

Die Teilspannungen einer Schaltung ergeben die Gesammtspannung.

I = IR1 = IR2

Rgs = R1	+ R2

Die Parallelschaltung

IGs = I1 + I2	Ugs = U1 = U2

In einer Parallelschaltung liegt an allen Widerständen die gleiche Spannung an.

Der Gesamtstrom teilt sich am Verzweigungspunkt der Widerstände in mehrere Teilströme auf.
Die Summe der Teilströme ist gleich der Summe des Gesamtstromes.

Das Ergebnis des gesamten Widerstandes bei einer Parallelschaltung muss immer kleiner sein als der kleinste Einzelwiderstandswert.

Rgs =	1/R1 + 1/R2